### C. Aspek Psikomotor (Ketrampilan)

NAMA		:

KELAS		:

| NO | ASPEK YANG DINILAI | BOBOT NILAI | KETERANGAN | SKOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kebenaran langkah-langkah persiapan pengoperasian Oscillos cope untuk; mengukur tegangan, menghitung frekuensi, meli hat bentuk gelombang, mengukur amplitudo modulasi, mengu kur phase input, dan mengukur frekuensi yang tidak diketahui. | 2 | Benar | 1 |
|  |  | 1 | Salah | 0 |
| 02 | Kecepatan dan ketepatan membaca hasil pengukuran Tegangan Listrik Bolak Balik/Alternating Current (AC). | 2 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 1 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |
| 03 | Kecepatan dan ketepatan membaca hasil pengukuran Tegangan Listrik Searah /Direct Current (DC). | 2 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 1 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |
| 04 | Kecepatan dan ketepatan membaca hasil pengukuran frekuensi | 2 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 1 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |
| 05 | Kecepatan dan ketepatan membaca hasil pengamatan bentuk gelombang. | 2 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 1 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |

| NO | ASPEK YANG DINILAI | BOBOT NILAI | KETERANGAN | SKOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Kecepatan dan ketepatan membaca hasil pengukuran amplitudo modulasi. | 2 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 1 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |
| 07 | Kecepatan dan ketepatan membaca hasil pengukuran phase input. | 2 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 1 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |
| 08 | Kecepatan dan ketepatan membaca hasil pengukuran frekuensi yang tidak diketahui. | 2 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 1 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |

PENGGABUNGAN KETIGA NILAI

| ASPEK | SKOR (1-100) | BOBOT | NILAI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PENGETAHUAN | 30 | 2 | 60 | Syarat lulus nilai mini mal = 70 |
| KETRAMPILAN | 8 | 2 | 16 |  |
| SIKAP | 24 | 1 | 24 |  |
| # NILAI AKHIR |  |  | 100 |  |